## Inventario
fecha | Correo | Centro | Sede | bloque_area_edificio_zona | Piso | Tipo del Ambiente | Nombre del Ambiente | Categoria Base | Subcategoria | Marca | Referencia /Modelo | Capacidad | Columna1 | Refrigerante | Cantidad | Frecuencia de uso | # Horas al dia | # Dias al mes | Potencia W | Voltaje (V) | Corriente (A) | Consumo Energia KWH/mes | observaciones
2023-09-12 10:27:18.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | AIRE_ACONDICIONADO | PISO TECHO | INOVAAIR | VORTEX | 60000 | 5 | R-404A | 3 | DIARIO | 6 | 12 | 4400 | 240 | 20 | 950.4 | INOVAAIR VORTEX (controlador 174W)
2023-09-12 09:53:07.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina cerrada E04-9311 | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | TURBO AIR |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 1138.5 | 115 | 9.9 | 819.72 | Refrigerador 3 puertas pallomaro turbo air
2023-09-28 09:59:28.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | Turbo Air | TUR- 48SD-N |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 1023.5 | 115 | 8.9 | 736.92 | Refrigerador Pallomaro Turboair 2 Puertas Modelo TUR- 48SD-N
2023-09-12 10:03:21.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_abierta | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | TURBO AIR |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 1023.5 | 115 | 8.9 | 736.92 | Refrigerador dos puerta Turbo Air Pallomaro
2023-09-12 10:00:31.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | BODEGA | Almacen | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 1000 | 115 | 9 | 720 | refrigerador
2023-09-12 09:29:43.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | EQUIPO INDUSTRIAL | Maquina Café Expresso | Astoria | Patric Avan |  |  |  | 2 | DIARIO | 6 | 15 | 3700 | 240 |  | 666 | Maquina expresso Astoria Patric Avan
2023-09-12 10:12:58.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | BODEGA | Almacen | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 800 | 115 |  | 576 | Refrigerador_de_uso_diario_las_24_horas
2023-09-12 10:28:11.000000 | jfperezv@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | MDF | EQUIPO_TELECOMUNICACIONES | Switch de red | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 800 | 115 | 1 | 576
2023-09-12 10:07:40.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | BODEGA | Almacen | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 746 | 115 | 10.5 | 537.12 | Refrigerador_de_uso_diario_las_24_horas_del_mes
2023-09-12 10:04:54.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | BODEGA | Almacen | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 700 | 115 | 4.3 | 504 | refrigerador_de_uso_diario_las_24_horas
2023-09-12 09:52:19.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Limpieza y desinfeccion | EQUIPO INDUSTRIAL | Lavaplatos Electrico | FAGOR |  |  |  |  | 1 | EXPORADICO | 2 | 12 | 19000 |  |  | 456 | Lavaplatos electrico Marca FAGOR agua y energia
2023-09-12 10:08:01.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_abierta | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | TURBO AIR |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 632.5 | 115 | 5.5 | 455.4 | Refrigerador_turbo_air Vertical
2023-09-12 10:36:10.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OFICINA | Sala_de_instructores | AIRE_ACONDICIONADO | MINI_SPLIT |  |  | 18000 | 1.5 | R-404A | 1 | DIARIO | 8 | 20 | 1900 | 240 | 11.7 | 304 | Mini Split
2023-09-12 10:28:11.000000 | jfperezv@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | MDF | EQUIPO_TELECOMUNICACIONES | Router | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 400 |  |  | 288
2023-09-12 10:27:04.000000 | jfperezv@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | COMPUTADOR_ESCRITORIO | [5 empty] | 6 | DIARIO | 24 | 30 | 65 | 115 |  | 280.8 | verificar_con_fotos
2023-09-12 10:07:16.000000 | jfperezv@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OTROS | Pasillo_principal | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | Halsey Taylor | HTTZ |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 370 | 115 | 5 | 266.4 | Bebedero Enfriador de Agua Halsey Taylor modelo httz8-1b
2023-09-12 09:52:53.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Pasillo | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | Halsey Taylor | HTTZ8-1b |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 370 | 115 | 5 | 266.4 | Bebedero Enfriador de Agua
2023-09-28 09:58:05.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | Pallomaro |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 310 |  |  | 223.2 | Hielera Pallomaro
2023-09-12 09:45:49.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OFICINA | Administración | AIRE_ACONDICIONADO | MINI_SPLIT | Electrolux |  | 12000 | 1 | R-404A | 1 | DIARIO | 8 | 20 | 1200 | 240 | 5 | 192 | Marca Electrolux
2023-09-28 10:27:01.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | TURBO AIR | TSR-49SE |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 264.5 | 115 | 2.3 | 190.44 | Refrigerador Turbo Air TSR-49SE
2023-09-12 10:24:25.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 79 | DIARIO | 8 | 16 | 18 |  |  | 182.016 | Lampara redonda mediana de empotrar
2023-09-28 10:55:37.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina cerrada E04-9311 | EQUIPO INDUSTRIAL | HORNOS | technicook |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 2 | 12 | 6375 |  |  | 153 | Horno Marca Pratica TECHNICOOK requiere energía_y_agua
2023-09-28 10:01:21.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | EQUIPO INDUSTRIAL | Tostadora de Café | Kaffemat |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 4 | 15 | 2300 | 115 | 20 | 138 | Tostadora_kaffemat
2023-09-12 09:29:35.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | HORNOS | CI-TALSA | GFO-6C INOX |  |  |  | 1 | DIARIO | 6 | 15 | 1400 | 240 |  | 126 | HORNO GAS DIGITAL GFO-6C INOX - Electrica y Gas
2023-09-28 11:24:33.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_Abierta | EQUIPO INDUSTRIAL | OTROS | [5 empty] | 1 | DIARIO | 3 | 12 | 3400 |  |  | 122.4 | Extractor Industrial
2023-09-12 09:32:42.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | HORNO FERMENTADOR | Electric Prover | PWX-13A |  |  |  | 1 | DIARIO | 6 | 12 | 1400 | 240 |  | 100.8 | Maquina Fermentadora PWX-13A - Electrica y Agua
2023-09-28 12:26:03.000000 | jfperezv@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | Cocina | Cocina Personal Aseo | ELECTRODOMESTICOS | OTROS | [5 empty] | 1 | DIARIO | 1 | 20 | 5000 |  |  | 100 | Estufa_Electrica_4_boquillas
2023-09-12 09:28:43.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | ELECTRODOMESTICOS | HORNO Microondas | SAMSUM | AMD1114TST |  |  |  | 1 | DIARIO | 3 | 20 | 1600 | 115 |  | 96 | Horno_microondas SAMSUM Modelo amd1114TST
2023-09-12 09:33:03.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | EQUIPO INDUSTRIAL | Cafetera | Bunn |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 4 | 15 | 1575 | 115 | 13 | 94.5 | Cafetera Marca BUNN
2023-09-12 10:07:46.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | BAR | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | HACEB |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 100 | 115 | 1.34 | 72 | Haceb pequeño
2023-09-12 10:28:11.000000 | jfperezv@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | MDF | EQUIPO_TELECOMUNICACIONES | UPS | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 100 |  |  | 72
2023-09-12 10:15:44.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AMBIENTE_CONVENCIONAL | Ambiente_9311 - E06-E07 | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 16 | DIARIO | 6 | 15 | 48 |  |  | 69.12 | Led_cuadradas_en_buen_estado
2023-09-28 10:03:52.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | EQUIPO INDUSTRIAL | Maquina de Café | Astoria | Practic Avant |  |  |  | 1 | DIARIO | 2 | 15 | 2200 |  |  | 66 | Máquina de café Astoira PRATIC AVANT
2023-09-12 10:06:08.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | BAR | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | CHALLENGER |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 90 |  | 1.3 | 64.8 | Challenger Refrigerador pequeñ
2023-09-12 10:26:22.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | BODEGA | Almacen | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | COMPUTADOR PORTATIL | [5 empty] | 22 | DIARIO | 4 | 15 | 45 | 115 |  | 59.4 | portátil Nota, la sede tiene 25 Portatiles
2023-09-12 09:41:36.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 8 | DIARIO | 8 | 16 | 48 | 115 |  | 49.152 | luminarias_led_cuadradas_aproximadamente_de_48_w de empotrar
2023-09-12 10:05:03.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_abierta | EQUIPO INDUSTRIAL | EQUIPOS INDUSTRIALES | TURBO AIR |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 2 | 16 | 1500 | 115 | 14 | 48 | Microondas_cocina_abierta Turbo Air
2023-09-12 09:57:18.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_abierta | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 6 | DIARIO | 8 | 20 | 40 |  |  | 38.4 | todas_en_buen_estado led cuadrada empotrar grande
2023-09-12 10:18:33.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | BAR | ELECTRODOMESTICOS | OTROS | SAMURAI |  |  |  |  | 2 | EXPORADICO | 6 | 15 | 200 |  |  | 36 | ventiladores marca SAMURAI
2023-09-12 10:33:07.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | Cocina | Cocina Personal Aseo | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 50 |  |  | 36 | Nevera Marca HACEB de 219 litros
2023-09-12 10:28:11.000000 | jfperezv@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | MDF | EQUIPO_TELECOMUNICACIONES | Patch Panels | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 50 |  |  | 36
2023-09-12 10:10:40.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | BAR | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 8 | DIARIO | 4 | 22 | 48 | 115 |  | 33.792 | bombillos_clasicos_Bar_piso_2
2023-09-28 10:15:03.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | Amasadora Industrial |  | HS40DA |  |  |  | 1 | EXPORADICO | 1 | 15 | 2200 | 240 |  | 33 | Amasadora para masas pesadas Industrial-Hs40dA
2023-09-12 09:57:33.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_abierta | EQUIPO INDUSTRIAL | Maquina de Vacio | Pallomaro |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 1 | 16 | 1920 | 240 | 8 | 30.72 | máquina_industrial_al_vacío Pallomaro
2023-09-12 09:19:31.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OTROS | Pasillo_Principal | ILUMINACION | LED |  | 8.6 Pulgadas |  |  |  | 10 | DIARIO | 7 | 22 | 18 | 115 |  | 27.72 | Lampara redonda de Empotrar 8.6'
2023-09-12 09:35:54.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OFICINA | Administración | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | COMPUTADOR_ESCRITORIO | Samsung |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 4 | 20 | 345 | 115 | 3 | 27.6 | Computador de Escritorio Marca samsung
2023-09-12 10:28:19.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | TELEVISOR | [5 empty] | 1 | EXPORADICO | 8 | 16 | 200 | 115 |  | 25.6 | Televisor_Samsung_Modelo_UN40H5103AK
2023-09-12 09:39:17.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OFICINA | Administración | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | IMPRESORA | lexmar |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 2 | 20 | 600 | 115 | 10.3 | 24 | Marca Lexmar
2023-09-12 09:54:09.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Limpieza y desinfeccion | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 3 | DIARIO | 8 | 20 | 48 |  |  | 23.04 | led cuadrada de empotar
2023-09-28 10:15:01.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | Batidora Industrial | Mixer | B20-F |  |  |  | 2 | DIARIO | 1 | 15 | 750 |  |  | 22.5 | Batidora Industrial B20-F Mixer
2023-09-28 10:42:59.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | Licuadora Industrial | JTC |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 1 | 15 | 1500 |  |  | 22.5 | Licuadora_Industrial JTC
2023-09-12 10:17:59.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | BODEGA | Almacen | OTROS_EQUIPOS | Bascula | [5 empty] | 1 | DIARIO | 5 | 20 | 200 | 115 |  | 20 | pesa_sin_placa_visible_de_iso_diario_5_horas_por_día
2023-09-12 09:24:43.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | ELECTRODOMESTICOS | Ventilador | Kalley |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 6 | 16 | 200 | 115 |  | 19.2 | Ventilador Piso Industrial Kalley
2023-09-12 10:19:54.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baños piso 3 | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 5 | DIARIO | 8 | 20 | 24 |  |  | 19.2 | Lampara Redonda
2023-09-12 09:28:27.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 6 | DIARIO | 8 | 22 | 18 |  |  | 19.008 | lamparas_LED redonda de empotrar
2023-09-12 09:44:07.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OFICINA | Administración | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 2 | DIARIO | 8 | 20 | 48 |  |  | 15.36 | ILUMINACION De sobre poner
2023-09-12 10:24:15.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | BODEGA | Almacen | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 2 | DIARIO | 8 | 20 | 48 | 115 |  | 15.36 | Luminarias_Led_Cuadradas
2023-09-12 09:36:54.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | Licuadora Industrial | NBX |  |  |  |  | 1 | EXPORADICO | 1 | 10 | 1500 | 115 | 13 | 15 | licuadora Industrial NBK
2023-09-12 10:16:25.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AMBIENTE_CONVENCIONAL | Ambiente_9311 - E06-E07 | ELECTRODOMESTICOS | HORNO Microondas | SAMSUM |  |  |  |  | 1 | EXPORADICO | 2 | 4 | 1600 | 115 |  | 12.8 | Horno_Microondas Marca Samsung
2023-09-12 10:35:57.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | Cocina | Cocina Personal Aseo | ELECTRODOMESTICOS | Ventilador | [5 empty] | 1 | DIARIO | 3 | 20 | 200 |  |  | 12 | Ventilador SAMURAI
2023-09-12 10:39:14.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OFICINA | Sala_de_instructores | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | TELEVISOR | [5 empty] | 1 | DIARIO | 8 | 20 | 70 | 115 |  | 11.2 | Samsung
2023-09-28 11:36:51.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_Abierta | ELECTRODOMESTICOS | OTROS | OSTER |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 2 | 10 | 550 | 115 |  | 11 | Licuadora_Oster
2023-09-28 10:07:29.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | ELECTRODOMESTICOS | Ventilador | Samurai |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 8 | 15 | 90 |  |  | 10.8 | Ventilador Samurai
2023-09-28 11:37:38.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_Abierta | ELECTRODOMESTICOS | OTROS | NBK |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 1 | 10 | 1050 | 115 |  | 10.5 | Licuadora_nbk
2023-09-12 09:59:37.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | BAR | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 16 | EXPORADICO | 3 | 12 | 18 |  |  | 10.368 | Lampara led redonda de empotrar
2023-09-12 10:24:36.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | BIBLIOTECA | Biblioteca | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 8 | DIARIO | 4 | 20 | 16 |  |  | 10.24 | Led_cuadradas_en_buen_estado
2023-09-12 09:22:36.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OTROS | Pasillo_Principal | EQUIPO_TELECOMUNICACIONES | ROUTER | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 13 | 115 |  | 9.36
2023-09-28 12:00:46.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AMBIENTE_CONVENCIONAL | Ambiente_9311 - E06-E07 | EQUIPO_TELECOMUNICACIONES | ROUTER | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 13 | 115 |  | 9.36
2023-09-12 10:37:01.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OTROS | Pasillo | EQUIPO_TELECOMUNICACIONES | ROUTER | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 13 | 115 |  | 9.36
2023-09-12 10:37:05.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OTROS | Pasillo | EQUIPO_TELECOMUNICACIONES | ROUTER | [5 empty] | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 13 | 115 |  | 9.36
2023-09-28 12:26:03.000000 | jfperezv@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OTROS | Pasillo_Principal | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | Camara Seguridad | ASIS |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 12 | 115 |  | 8.64
2023-09-12 10:29:55.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | Camara Seguridad | ASIS |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 12 |  |  | 8.64 | Camaras Marca AXIS
2023-09-12 10:30:01.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | Camara Seguridad | ASIS |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 24 | 30 | 12 |  |  | 8.64 | Camaras Marca AXIS
2023-09-28 11:02:41.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina cerrada E04-9311 | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 3 | DIARIO | 6 | 15 | 32 |  |  | 8.64 | Lámpara_Cuadrada
2023-09-12 09:37:57.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | ELECTRODOMESTICOS | Licuadora | OSTER |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 1 | 15 | 550 | 115 |  | 8.25 | licuadora - Oster
2023-09-28 10:02:36.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | EQUIPO INDUSTRIAL | Molino de Café | Quality Express | PQH102 |  |  |  | 1 | DIARIO | 2 | 15 | 270 |  |  | 8.1 | Molino Café Quality express, PQH102N
2023-09-28 11:55:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_Abierta | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | TELEVISOR | LG |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 3 | 12 | 218.5 | 115 | 1.9 | 7.866 | Televisor_LG
2023-09-12 10:23:37.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Pasillo | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 2 | DIARIO | 8 | 20 | 24 |  |  | 7.68 | Bombillos Ahorrador
2023-09-12 10:39:31.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OFICINA | Administración | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | COMPUTADOR PORTATIL | Hp |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 8 | 20 | 45 |  |  | 7.2 | Portatil Maraca H.P
2023-09-28 11:49:09.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_Abierta | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | TELEVISOR | LG |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 4 | 12 | 135 | 115 |  | 6.48 | Televisor_LG
2023-09-12 09:47:48.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baños Piso 2 | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 2 | DIARIO | 8 | 20 | 18 |  |  | 5.76 | Lámpara_de_18,_baño_de_hombres
2023-09-12 09:48:31.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baños Piso 2 | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 2 | DIARIO | 8 | 20 | 18 |  |  | 5.76 | una_en_buen_estado_y_otra_en_mal_estado_baño_hombre
2023-09-28 10:25:17.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | Laminadora de Masa | CI-TALSA | SM-1136 |  |  |  | 1 | DIARIO | 1 | 10 | 550 |  |  | 5.5 | Laminadora de masa SM1136
2023-09-12 09:38:15.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OTROS | Cuarto_de_aseó | ILUMINACION | LED |  | 8.6 Pulgadas |  |  |  | 3 | DIARIO | 5 | 20 | 18 | 115 |  | 5.4 | Lampara redonda de Empotrar 8.6'
2023-09-12 10:21:47.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | BODEGA | Almacen | OTROS_EQUIPOS | Bascula | [5 empty] | 1 | DIARIO | 5 | 20 | 50 | 115 |  | 5 | Gramera_uso_exporadico
2023-09-28 11:03:18.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina cerrada E04-9311 | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 3 | DIARIO | 6 | 15 | 18 |  |  | 4.86 | Bombillos_LED
2023-09-12 10:25:29.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | ELECTRODOMESTICOS | TELEVISOR | Samsung | UN40H5103AK |  |  |  | 1 | EXPORADICO | 3 | 16 | 95 |  |  | 4.56 | Televisor_Samsung_Modelo_UN40H5103AK
2023-09-12 09:29:13.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | ILUMINACION | Fluorescente | [5 empty] | 1 | DIARIO | 7 | 20 | 32 |  |  | 4.48 | Lámpara_Marca_Silvania
2023-09-28 12:24:31.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | COMPUTADOR_ESCRITORIO | [5 empty] | 1 | EXPORADICO | 3 | 12 | 120 |  |  | 4.32 | Computador de escritorio
2023-09-28 10:20:47.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | Batidora Industrial | Kitchen-Aid |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 1 | 15 | 275 |  |  | 4.125 | Batidora KitchenAid Profesional
2023-09-12 10:12:06.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_abierta | EQUIPO INDUSTRIAL | EQUIPOS INDUSTRIALES | [5 empty] | 2 | DIARIO | 4 | 20 | 25 |  |  | 4 | en_buen_estado grameras
2023-09-28 12:25:37.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | TELEVISOR | [5 empty] | 1 | EXPORADICO | 3 | 12 | 110 |  |  | 3.96 | Televisor Marca samsung
2023-09-12 10:00:39.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_abierta | EQUIPO INDUSTRIAL | EQUIPOS INDUSTRIALES | HAMILTON BEATCH |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 1 | 12 | 300 | 115 |  | 3.6 | batidora_industrial hamilton Beatch
2023-09-12 09:35:30.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | TELEVISOR | SAMSUM |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 1 | 15 | 218.5 | 115 | 1.9 | 3.2775 | Televisor SAMSUNG
2023-09-12 10:18:36.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | BIBLIOTECA | Biblioteca | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | COMPUTADOR_ESCRITORIO | [5 empty] | 1 | DIARIO | 6 | 12 | 45 | 240 | 1.5 | 3.24 | Computador_Lenovo
2023-09-12 09:15:54.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OTROS | Bañós_Administrativos | ILUMINACION | LED |  | 8.6 Pulgadas |  |  |  | 2 | DIARIO | 4 | 20 | 18 | 115 |  | 2.88 | Lampara redonda de Empotrar 8.6'
2023-09-12 09:46:03.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baños Piso 2 | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 1 | DIARIO | 8 | 20 | 18 |  |  | 2.88 | Lámpara_de_18,_baño_de_hombres
2023-09-12 09:49:17.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baños Piso 2 | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 1 | DIARIO | 8 | 20 | 18 |  |  | 2.88 | vestier_de_hombres
2023-09-28 12:00:22.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AMBIENTE_CONVENCIONAL | Ambiente_9311 - E06-E07 | OTROS_EQUIPOS | VENTILADOR | SAMURAY |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 3 | 12 | 80 |  |  | 2.88 | Samuray
2023-09-12 10:34:20.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OTROS | Pasillo | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 11 | EXPORADICO | 2 | 6 | 18 | 115 |  | 2.376 | Bombillo Led
2023-09-12 10:34:22.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OTROS | Pasillo | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 11 | EXPORADICO | 2 | 6 | 18 | 115 |  | 2.376 | Bombillo Led
2023-09-12 10:27:49.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 2 | EXPORADICO | 4 | 12 | 24 |  |  | 2.304 | Lampara de Sobre Poner
2023-09-12 09:37:30.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | COMPUTADOR PORTATIL | [5 empty] | 1 | DIARIO | 2 | 4 | 287.5 | 115 | 2.5 | 2.3 | Computador Portatil Uso exporadico
2023-09-12 09:29:31.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | Batidora Industrial | [5 empty] | 1 | DIARIO | 1 | 10 | 180 | 115 |  | 1.8 | Batidora Industrial SPAN
2023-09-12 09:24:17.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | COMPUTADOR PORTATIL | [5 empty] | 1 | DIARIO | 2 | 20 | 45 |  |  | 1.8 | Computador Portatil Uso exporadico
2023-09-12 10:03:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | BAR | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | HACEB |  |  |  |  | 1 | DIARIO | 1 | 6 | 280 | 115 | 1.8 | 1.68 | Hielera Marca HACEB
2023-09-28 11:26:10.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_Abierta | EQUIPO INDUSTRIAL | OTROS | [5 empty] | 1 | DIARIO | 3 | 1 | 559 | 115 | 10.8 | 1.677 | Moledor_de_carne_industrial
2023-09-12 10:42:40.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OFICINA | Sala_de_instructores | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 2 | DIARIO | 2 | 20 | 18 |  |  | 1.44 | están_sin_tapa
2023-09-28 10:57:56.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina cerrada E04-9311 | EQUIPO INDUSTRIAL | Licuadora Industrial | [5 empty] | 1 | EXPORADICO | 1 | 1 | 1430 | 115 | 13 | 1.43 | Licuadora_Industrial
2023-09-12 10:20:51.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | BIBLIOTECA | Biblioteca | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | TELEVISOR | [5 empty] | 1 | DIARIO | 2 | 10 | 70 |  |  | 1.4 | Televisor_Samsung_Modelo_UN40H5103AK
2023-09-28 12:04:39.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Pasillo_Interno | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 2 | DIARIO | 3 | 12 | 18 |  |  | 1.296 | Iluminacion led redonda
2023-09-28 10:53:19.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina cerrada E04-9311 | EQUIPO INDUSTRIAL | Cortadora de Carne Industrial | Pallomaro |  |  |  |  | 1 | EXPORADICO | 1 | 4 | 248 | 115 | 3.7 | 0.992 | Cortadora_de_Carne_industrial_marca_pallomaro
2023-09-28 12:16:57.000000 | cristhian_cardona@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | AUDITORIO | Auditorio | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 4 | EXPORADICO | 1 | 10 | 18 |  |  | 0.72 | Iluminacion led redonda
2023-09-12 10:26:22.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | BODEGA | Almacen | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | COMPUTADOR PORTATIL | [5 empty] | 1 | SEMANAL | 3 | 4 | 45 | 115 |  | 0.54
2023-09-12 09:50:49.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | ELECTRODOMESTICOS | OTROS | [5 empty] | 1 | MENSUAL | 2 | 1 | 218.5 | 115 | 1.9 | 0.437 | Televisor 65 Pulgadas
2023-09-12 09:56:24.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baños Piso 2 | ILUMINACION | LED | [5 empty] | 1 | DIARIO | 2 | 4 | 18 | 115 |  | 0.144 | bañó_de_mujeres_cocina_2_piso
2023-09-28 10:39:02.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | OTROS_EQUIPOS | Bascula | OHAUS |  |  |  |  | 2 | EXPORADICO | 1 | 15 | 2.4 | 6 | 0.4 | 0.072 | Bascula 6v_a_400mA
2023-09-12 10:15:04.000000 | joesuarez@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | BODEGA | Almacen | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | [5 empty] | 1 | SIN_USO | 0 | 0 | 1000 | 115 |  | 0 | Refrigerador_sin_uso_debido_a_que_esta_dañado
2023-09-28 10:03:18.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E01 Cafe y Bar | EQUIPO INDUSTRIAL | Molino | Cunill |  |  |  |  | 1 | SIN_USO | 0 | 0 | 345 | 115 | 3 | 0 | Molino_cunill_no_lo_utilizan
2023-09-28 10:25:37.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | EQUIPO INDUSTRIAL | Estufa Electrica | [5 empty] | 1 | SIN_USO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Estufa__Industrial_Electrica_sin_uso
2023-09-12 09:52:52.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_abierta | EQUIPO INDUSTRIAL | REFRIGERADOR | TURBO AIR | TSR-23SD |  |  |  | 1 | DIARIO | 0 | 0 | 632.5 | 115 | 5.5 | 0 | refrigerador_turbo_air SIN USO
2023-09-12 10:34:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OTROS | Pasillo | EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | TELEVISOR | [5 empty] | 1 | SIN_USO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Uso
12209.5385

## Categoria
Subcategoria de equipos | Potencial de Consumo energetico KWH x MES | Potencial de Consumo energetico %
EQUIPO_INDUSTRIAL | 8332.644 | 68.247
AIRE_ACONDICIONADO | 1446.4 | 11.8465
ILUMINACION | 574.652 | 4.7066
EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | 496.9035 | 4.0698
EQUIPO_TELECOMUNICACIONES | 1009.44 | 8.2676
OTROS_EQUIPOS | 27.952 | 0.22894
ELECTRODOMESTICOS | 321.547 | 2.6336
EQUIPO_DE_LABORATORIO | 0 | 0
HERRAMIENTAS | 0 | 0
TOTAL | 12209.5385 | 97.3664
Subcategoria de equipos | Potencial de Consumo por subcategoria de Equipos %
EQUIPO_INDUSTRIAL | 68.247
AIRE_ACONDICIONADO | 11.8465
ILUMINACION | 4.7066
EQUIPO_COMP_MULTIMEDIA | 4.0698
EQUIPO_TELECOMUNICACIONES | 8.2676
OTROS_EQUIPOS | 0.22894
ELECTRODOMESTICOS | 2.6336
EQUIPO_DE_LABORATORIO | 0
HERRAMIENTAS | 0
TOTAL | 100

## Ambintes
Piso | Nombre del ambiente | Potencial de Consumo energetico KWH x MES | Potencial de Consumo energetico %
Piso 1 | 9311-E01 Cafe y Bar | 1968.1055 | 60.5511
Piso 1 | Pasillo_principal | 312.12 | 9.6027
Piso 1 | Administración | 266.16 | 8.1887
Piso 1 | 9311-E02_panadería | 701.056 | 21.5688
Piso 1 | Bañós_Administrativos | 2.88 | 0.088607
TOTAL |  | 3250.3215 | 100
Piso | Nombre del ambiente | Potencial de Consumo energetico KWH x MES | Potencial de Consumo energetico %
Piso 2 | Cocina cerrada E04-9311 | 988.642 | 16.8007
Piso 2 | Almacen | 2437.42 | 41.4208
Piso 2 | Baños Piso 2 | 17.424 | 0.2961
Piso 2 | BAR | 218.64 | 3.7155
Piso 2 | Cocina_abierta | 1476.963 | 25.0991
Piso 2 | Limpieza y desinfeccion | 479.04 | 8.1407
Piso 2 | Pasillo | 266.4 | 4.5271
TOTAL |  | 5884.529 | 100
Piso | Nombre del ambiente | Potencial de Consumo energetico KWH x MES | Potencial de Consumo energetico %
Piso 3 | Ambiente_9311 - E06-E07 | 94.16 | 3.6479
Piso 3 | Auditorio | 1471.96 | 57.0267
Piso 3 | Baños piso 3 | 19.2 | 0.74385
Piso 3 | Biblioteca | 14.88 | 0.57648
Piso 3 | MDF | 972 | 37.6573
Piso 3 | Pasillo | 7.68 | 0.29754
Piso 3 | Pasillo_Interno | 1.296 | 0.05021
TOTAL |  | 2581.176 | 100
Piso | Nombre del ambiente | Potencial de Consumo energetico KWH x MES | Potencial de Consumo energetico %
Piso 4 | Sala_de_instructores | 316.64 | 64.8704
Piso 4 | Cocina Personal Aseo | 148 | 30.3209
Piso 4 | Pasillo | 23.472 | 4.8087
TOTAL |  | 488.112 | 100
Bloque | Potencial de Consumo energetico KWH x MES
Piso 1 | 3250.3215
Piso 2 | 5884.529
Piso 3 | 2581.176
Piso 4 | 488.112
TOTAL | 12204.1385
Piso | Nombre del ambiente | Potencial de Consumo energetico KWH x MES | Potencial de Consumo energetico %
Piso 1 | 9311-E01 Cafe y Bar | 1968.1055 | 16.1265
Piso 1 | Pasillo_principal | 312.12 | 2.5575
Piso 1 | Administración | 266.16 | 2.1809
Piso 1 | 9311-E02_panadería | 701.056 | 5.7444
Piso 1 | Bañós_Administrativos | 2.88 | 0.023599
Piso 2 | Cocina cerrada E04-9311 | 988.642 | 8.1009
Piso 2 | Almacen | 2437.42 | 19.9721
Piso 2 | Baños Piso 2 | 17.424 | 0.14277
Piso 2 | BAR | 218.64 | 1.7915
Piso 2 | Cocina_abierta | 1476.963 | 12.1021
Piso 2 | Limpieza y desinfeccion | 479.04 | 3.9252
Piso 2 | Pasillo | 266.4 | 2.1829
Piso 3 | Ambiente_9311 - E06-E07 | 94.16 | 0.77154
Piso 3 | Auditorio | 1471.96 | 12.0612
Piso 3 | Baños piso 3 | 19.2 | 0.15732
Piso 3 | Biblioteca | 14.88 | 0.12193
Piso 3 | MDF | 972 | 7.9645
Piso 3 | Pasillo | 7.68 | 0.062929
Piso 3 | Pasillo_Interno | 1.296 | 0.010619
Piso 4 | Sala_de_instructores | 316.64 | 2.5945
Piso 4 | Cocina Personal Aseo | 148 | 1.2127
Piso 4 | Pasillo | 23.472 | 0.19233
TOTAL |  | 12204.1385 | 100
Piso | Nombre del ambiente | Potencial de Consumo energetico KWH x MES | Potencial de Consumo energetico %
Piso 2 | Almacen | 2437.42 | 19.9721
Piso 1 | 9311-E01 Cafe y Bar | 1968.1055 | 16.1265
Piso 2 | Cocina_abierta | 1476.963 | 12.1021
Piso 3 | Auditorio | 1471.96 | 12.0612
Piso 2 | Cocina cerrada E04-9311 | 988.642 | 8.1009
Piso 3 | MDF | 972 | 7.9645
Piso 1 | 9311-E02_panadería | 701.056 | 5.7444
Piso 2 | Limpieza y desinfeccion | 479.04 | 3.9252
Piso 4 | Sala_de_instructores | 316.64 | 2.5945
Piso 1 | Pasillo_principal | 312.12 | 2.5575
Piso 2 | Pasillo | 266.4 | 2.1829
Piso 1 | Administración | 266.16 | 2.1809
Piso 2 | BAR | 218.64 | 1.7915
Piso 4 | Cocina Personal Aseo | 148 | 1.2127
Piso 3 | Ambiente_9311 - E06-E07 | 94.16 | 0.77154
Piso 4 | Pasillo | 23.472 | 0.19233
Piso 3 | Baños piso 3 | 19.2 | 0.15732
Piso 2 | Baños Piso 2 | 17.424 | 0.14277
Piso 3 | Biblioteca | 14.88 | 0.12193
Piso 3 | Pasillo | 7.68 | 0.062929
Piso 1 | Bañós_Administrativos | 2.88 | 0.023599
Piso 3 | Pasillo_Interno | 1.296 | 0.010619
12204.1385

## Fac_Energia
Mes | Año 2022 Consumo energía activa (KWh) | Año 2023 Consumo energía activa (KWh) | Ocupacion 2023
Ene | 4240 | 3440 | 540
Feb | 5280 | 4480 | 246
Mar | 5520 | 5120 | 225
Abr | 6080 | 3520 | 231
May | 5840 | 5360 | 396
Jun | 5200 | 6880 | 269
Jul | 5280 | 6320 | 207
Ago | 5440 | 6800 | 207
Sep | 4400 | 7360 | 229
Oct | 4560 | 7040 | 267
Nov | 4400 | 5760 | 267
Dic | 4640 | 5760 | 607
Mes | Año 2023 Consumo energía activa (KWh) | Ocupacion # Personas 2023
Ene | 3440 | 540
Feb | 4480 | 246
Mar | 5120 | 225
Abr | 3520 | 231
May | 5360 | 396
Jun | 6880 | 269
Jul | 6320 | 207
Ago | 6800 | 207
Sep | 7360 | 229
Oct | 7040 | 267
Nov | 5760 | 267
Dic | 5760 | 607

## Fac_Agua
Mes | Año 2022 Consumo Agua (m3) | Año 2023 Consumo Agua (m3) | Ocupacion # Personas 2023
Ene | 25 | 19 | 540
Feb | 87 | 56 | 246
Mar | 86 | 71 | 225
Abr | 76 | 49 | 231
May | 72 | 51 | 396
Jun | 73 | 49 | 269
Jul | 60 | 118 | 207
Ago | 71 | 87 | 207
Sep | 57 | 103 | 229
Oct | 50 | 112 | 267
Nov | 53 | 112 | 267
Dic | 48 | 95 | 607
Mes | Año 2023 Consumo Agua (m3) | Ocupacion # Personas 2023
Ene | 19 | 540
Feb | 56 | 246
Mar | 71 | 225
Abr | 49 | 231
May | 51 | 396
Jun | 49 | 269
Jul | 118 | 207
Ago | 87 | 207
Sep | 103 | 229
Oct | 112 | 267
Nov | 112 | 267
Dic | 95 | 607

## Inv_Agua
Fecha | Correo | Centro | Sede | bloque_area_edificio_zona |  | tipo_ambiente | nombre_ambiente | categoria_base | subcategoria | cantidad | frecuencia_uso | tipo_apertura | Litros/descarga | l/minuto | Promedio Descargas por dia | Promedio minutos por dia | Numero de dias al mes | Consumo por mes m3 | observaciones
2023-09-12 09:44:38.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Hombres 1 | BAÑOS | DUCHA | 2 | DIARIO | MANUAL |  | 10 |  | 60 | 22 | 26.4
2023-09-12 09:48:23.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Mujeres 1 | BAÑOS | DUCHA | 2 | DIARIO | MANUAL |  | 10 |  | 60 | 22 | 26.4
2023-09-12 10:35:20.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OTROS | sala_de_instructores | BAÑOS | DUCHA | 1 | DIARIO | MANUAL |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Fuera de Servicio | 54
2023-09-12 09:14:25.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OTROS | Baño para Administrativos | BAÑOS | LAVAMANOS | 2 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 1.452
2023-09-12 09:47:09.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Hombres 1 | BAÑOS | LAVAMANOS | 1 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 0.726
2023-09-12 09:55:34.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Mujeres 1 | BAÑOS | LAVAMANOS | 1 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 0.726
2023-09-12 09:57:31.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Mujeres 2 | BAÑOS | LAVAMANOS | 1 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 0.726
2023-09-12 10:36:20.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OTROS | sala_de_instructores | BAÑOS | LAVAMANOS | 1 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 0.726
2023-09-28 11:47:03.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_Abierta | LAVAMANOS | LAVAMANOS | 2 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 1.452
2023-09-12 09:57:31.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baño Hombres 1 | BAÑOS | LAVAMANOS | 1 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 0.726
2023-09-12 09:57:31.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baño Hombres 2 | BAÑOS | LAVAMANOS | 1 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 0.726
2023-09-12 10:09:45.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | BAR | LAVAPLATOS | LAVAPLATOS | 2 | DIARIO | MANUAL |  | 8 |  | 10 | 15 | 2.4
2023-09-28 10:50:53.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | piso_1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02_panadería | Lavaplatos | LAVAPLATOS | 5 | DIARIO | MANUAL |  | 8 |  | 30 | 15 | 18
2023-09-28 11:03:18.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina cerrada E04-9311 | Lavaplatos | LAVAPLATOS | 4 | DIARIO | MANUAL |  | 8 |  | 30 | 15 | 14.4
2023-09-28 11:13:03.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | limpieza_y_definición | Lavaplatos | LAVAPLATOS | 1 | DIARIO | MANUAL |  | 8 |  | 30 | 15 | 3.6
2023-09-28 11:15:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | limpieza_y_definición | Lavaplatos | LAVAPLATOS | 2 | DIARIO | MANUAL |  | 8 |  | 30 | 15 | 7.2
2023-09-28 11:16:27.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | limpieza_y_definición | Lavaplatos | LAVAPLATOS | 1 | DIARIO | MANUAL |  | 8 |  | 30 | 15 | 3.6
2023-09-28 11:19:10.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_Abierta | Lavaplatos | LAVAPLATOS | 3 | DIARIO | MANUAL |  | 8 |  | 30 | 15 | 10.8
2023-09-12 09:45:24.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OTROS | Baño para Administrativos | BAÑOS | ORINAL | 1 | DIARIO | Fluxometro | 2.5 |  | 21 |  | 22 | 1.155
2023-09-12 09:57:10.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Hombres 1 | BAÑOS | ORINAL | 1 | DIARIO | Fluxometro | 2.5 |  | 21 |  | 22 | 1.155
2023-09-12 09:57:10.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baño Hombres 1 | BAÑOS | ORINAL | 1 | DIARIO | Fluxometro | 2.5 |  | 21 |  | 22 | 1.155
2023-09-12 09:46:20.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | OTROS | Baño para Administrativos | BAÑOS | SANITARIO | 1 | DIARIO | Fluxometro | 4 |  | 32 |  | 22 | 2.816
2023-09-12 09:46:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Hombres 1 | BAÑOS | SANITARIO | 1 | DIARIO | Fluxometro | 4 |  | 32 |  | 22 | 2.816
2023-09-12 09:55:13.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Mujeres 1 | BAÑOS | SANITARIO | 1 | DIARIO | Fluxometro | 4 |  | 32 |  | 22 | 2.816
2023-09-12 10:36:02.000000 | adflorez672@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OTROS | sala_de_instructores | BAÑOS | SANITARIO | 1 | DIARIO | Convencional | 6 |  | 32 |  | 22 | 4.224
2023-09-12 09:46:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baño Hombres 2 | BAÑOS | ORINAL | 1 | DIARIO | Fluxometro | 2.5 |  | 21 |  | 22 | 1.155
2023-09-12 09:55:13.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Hombres 2 | BAÑOS | ORINAL | 1 | DIARIO | Fluxometro | 2.5 |  | 21 |  | 22 | 1.155
2023-09-12 09:55:13.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Hombres 2 | BAÑOS | LAVAMANOS | 1 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 0.726
2023-09-12 09:55:13.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Hombres 2 | BAÑOS | SANITARIO | 1 | DIARIO | Fluxometro | 4 |  | 32 |  | 22 | 2.816
2023-09-12 09:55:13.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 2 | PISO_2 | OTROS | Baño Mujeres 2 | BAÑOS | SANITARIO | 1 | DIARIO | Fluxometro | 4 |  | 32 |  | 22 | 2.816
2023-09-12 09:46:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baño Hombres 1 | BAÑOS | SANITARIO | 1 | DIARIO | Fluxometro | 4 |  | 32 |  | 22 | 2.816
2023-09-12 09:46:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baño Hombres 2 | BAÑOS | SANITARIO | 1 | DIARIO | Fluxometro | 4 |  | 32 |  | 22 | 2.816
2023-09-12 09:46:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baño Mujeres 1 | BAÑOS | LAVAMANOS | 1 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 0.726
2023-09-12 09:46:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baño Mujeres 1 | BAÑOS | LAVAMANOS | 1 | DIARIO | Fluxometro | 1 |  | 33 |  | 22 | 0.726
2023-09-12 09:46:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baño Mujeres 2 | BAÑOS | SANITARIO | 1 | DIARIO | Fluxometro | 4 |  | 32 |  | 22 | 2.816
2023-09-12 09:46:49.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 3 | PISO_3 | OTROS | Baño Mujeres 2 | BAÑOS | SANITARIO | 1 | DIARIO | Fluxometro | 4 |  | 32 |  | 22 | 2.816

## Analisi AGUA
Ocupacion Diaria Promedio | 270
Total lavamanos | 13
Usuario por orinal | 20.7692
80% de uso | 16.6154
Numero de descargas por usurio | 33.2308
Total Orinales | 5
Usuario por orinal | 27
80% de uso | 21.6
Numero de descargas por usurio | 21.6
Total Sanitarios | 10
Usuario por sanitario | 27
80% de uso | 21.6
Numero de descargas por usuario | 32.4
Uso del Agua | Cantidad | Potencial de consumo m3 por mes
Lavamanos | 13 | 9.4
Orinales | 5 | 5.8
Sanitarios | 10 | 29.6
Duchas | 4 | 52.8
Lavaplatos | 60 | 9.4

## Graf_Agua
Categoria | Consumo mes Teorico (m3) | Porcentaje Consumo en un mes Teorico % | Consumo Agua en un mes según factura m3 | Estimado Consumo Agua en al año (m3) | Ahorro de un 30% al año ( m3) | Costo /mes $2933 m3 | Costo /año $2933 m3 | Ahorro de un 30% al año $$
DUCHA | 52.8 | 28.145 | 18.8571 | 226.2857 | 67.8857 | 55308 | 663696 | 199108.8
LAVAMANOS | 9.4 | 5.0107 | 3.3571 | 40.2857 | 12.0857 | 9846.5 | 118158 | 35447.4
LAVAPLATOS | 60 | 31.9829 | 21.4286 | 257.1429 | 77.1429 | 62850 | 754200 | 226260
ORINAL | 5.8 | 3.0917 | 2.0714 | 24.8571 | 7.4571 | 6075.5 | 72906 | 21871.8
SANITARIO | 29.6 | 15.7783 | 10.5714 | 126.8571 | 38.0571 | 31006 | 372072 | 111621.6
Lavaderos generales | 30 | 15.9915 | 10.7143 | 128.5714 | 38.5714 | 31425 | 377100 | 113130
Consumo mes Total Teorico | 187.6 | 100 | 67 | 804 | 241.2 | 196511 | 2358132 | 707439.6
Consumo Promedio Facturas | 67

## GAS
fecha | correo | centro | sede | bloque_area_edificio_zona | PISO | tipo_ambiente | nombre_ambiente | categoria_base | subcategoria | Marca | Referencia | cantidad | Frecuencia de uso | horas de uso diario | Dias al mes | BTU/h Capacidad al 60% | Consumo gas en m3/hora Poder Calorifico = 39683,2 BTU/m3 | m3/mes | Consumo Equivalente en KWh | Observaciones
2023-09-12 09:29:35.000000 | daniel.orozco3@soy.sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 1 | PISO_1 | TALLER | 9311-E02 panadería | Equipo Industrial | HORNOS | CI-TALSA | GFO-6C INOX | 1 | DIARIO | 1 | 12 | 90000 | 2.268 | 27.2155 | 7.5599 | Estufa Industrial Pallomaro 4 boquillas
2023-09-28 10:21:50.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | piso_1 | PISO 1 | TALLER | 9311-E02_panadería | Equipo Indutrial | Estufa Gas | Pallomaro |  | 1 | DIARIO | 3 | 12 | 39000 | 0.98278 | 35.3802 | 9.8278 | Estufa Industrial Pallomaro 2 boquillas - Sin Uso
2023-09-28 10:25:01.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | piso_1 | PISO 1 | TALLER | 9311-E02_panadería | Equipo Indutrial | Estufa Gas | Pallomaro |  | 1 | SIN USO | 1 | 4 | 14000 | 0.35279 | 1.4112 | 0.39199 | Parrilla_industrial_gas
2023-09-28 11:28:53.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | PISO 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_Abierta | Equipo Indutrial | Parrilla Gas |  |  | 1 | DIARIO | 2 | 4 | 36000 | 0.90718 | 7.2575 | 2.016 | Estufa_industrial_de_4_boquillas
2023-09-28 11:20:57.000000 | danistir1458@gmail.com | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | PISO 2 | PISO_2 | TALLER | Cocina_Abierta | Equipo Indutrial | Estufa Gas |  |  | 3 | DIARIO | 3 | 12 | 39000 | 0.98278 | 106.1406 | 29.4835 | Estufas_industriales_de_4_boquillas_a_gas
2023-09-28 10:53:07.000000 | usuario | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | PISO 2 | PISO 2 | TALLER | E04-9311 Cocina cerrada | Equipo Indutrial | Estufa Gas |  |  | 2 | DIARIO | 4 | 12 | 39000 | 0.98278 | 94.3472 | 26.2076

## Graficas_Gas
Artefacto | Consumo m3/mes
HORNOS | 27.2155
Estufa Gas | 237
Parrilla Gas | 7.26
Artefacto | Consumo KW/mes
HORNOS | 7.5599
Estufa Gas | 65.8333
Parrilla Gas | 2.0167

## Generacion
fecha | correo | centro | sede | bloque_area_edificio_zona | Piso | tipo_ambiente | nombre_ambiente | categoria_base | Combustible | Marca | Referencia /Modelo | cantidad | Frecuencia_uso | # Horas al dia | # Dias al mes | Potencia KW SALIDA | voltaje (V) | observaciones
2023-09-12 10:37:20.000000 | jfperezv@sena.edu.co | CGTS | ESCUELA_GASTRONOMICA | Piso 4 | PISO_4 | OTROS | Planta Electrica | PLATA_ELECTRICA | DIESEL | ENERMAX | GDL135 SS-MA | 1 | EXPORADICO | 1 | 1 | 106 | 127 /240

## Aire
CATEGORÍA BASE | SUBCATEGORÍA | CANTIDAD | NO. HORAS DÍA | NO. DE HORAS AL MES | POTENCIA EN W | ENERGÍA TOTAL MES
KWH
Aire Acondicionado | Mini Split | 1 | 8 | 20 | 1200 | 192
Aire Acondicionado | Piso Techo | 3 | 6 | 12 | 4400 | 950.4
Aire Acondicionado | Mini Split | 1 | 8 | 20 | 1900 | 304
Energia Total Consumida por los Aires Acondicionados en un mes | [5 empty] | 1446.4